4.4 Drude等离子体模型仿真验证与不确定性量化

第4.3节建立了基于Metropolis-Hastings MCMC方法的贝叶斯参数反演框架，定义了加权似然函数（式4-45）、均匀先验分布（式4-48、4-49）以及参数可观测性的CV判据（式4-52）。这些方法论工具为从”频率-时延”特征数据中提取物理参数奠定了坚实基础。然而，理论框架的有效性需要通过仿真实验进行系统性验证，尤其是第4.1.3节提出的核心假设——“碰撞频率νe不可观测，应固定为经验常数”——尚待从后验分布的形态特征中获得决定性的统计学验证。

本节基于完整的LFMCW等离子体诊断仿真系统，系统验证所提方法的有效性。在典型Ka波段参数下构建Drude等离子体传播信道仿真环境，引入加性高斯白噪声（SNR=20 dB）模拟真实测量环境，验证第4.2节提出的”滑动窗口-MDL-ESPRIT”特征提取框架相比传统FFT方法的精度优势。在此基础上，基于MCMC采样获得的后验分布，定量分析电子密度ne与碰撞频率νe的可观测性差异，验证4.1节提出的参数降维假设。进一步地，通过νe先验失配实验，测试降维反演策略在碰撞频率预设偏差高达300%条件下的鲁棒性边界，完成”物理预判→方法构建→统计验证”的完整逻辑闭环。

4.4.1 仿真环境设置与噪声建模

仿真系统参数配置

为验证所提方法在强色散条件下的有效性，本节构建了完整的LFMCW等离子体诊断仿真系统。该系统包含信号生成、Drude模型传播、噪声注入、混频处理和特征提取五个核心模块。所有仿真参数严格对应工程典型值与代码实现，确保结果的可复现性。表4-1汇总了完整的仿真参数配置。

表4-1 LFMCW等离子体诊断仿真参数配置

| 参数类别 | 参数符号 | 物理含义 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFMCW信号 | fstart | 扫频起始频率 | 34.2 | GHz |
|  | fend | 扫频终止频率 | 37.4 | GHz |
|  | B | 扫频带宽 | 3.2 | GHz |
|  | Tm | 调制周期 | 50 | μs |
|  | K | 调频斜率 | 6.4×1013 | Hz/s |
|  | fs | 仿真采样率 | 80 | GHz |
| 等离子体参数 | fp | 等离子体截止频率 | 33 | GHz |
|  | ne | 电子密度（由fp计算） | 4.96×1018 | m​-3 |
|  | νe | 碰撞频率 | 1.5 | GHz |
|  | d | 等离子体层厚度 | 150 | mm |
| 传播路径 | τfs | 自由空间单程时延 | 1.75 | ns |
|  | τair | 空气参考信道时延 | 4 | ns |
| 噪声模型 | SNR | 射频端信噪比 | 20 | dB |
|  | Pn | 噪声功率 | Ps/102 | W |
| ESPRIT参数 | Tw | 滑动窗口时长 | 12 | μs |
|  | 重叠率 | 窗口重叠比例 | 90 | % |
| MCMC参数 | Nsamples | 总采样次数 | 10000 | 次 |
|  | Nburn | 预烧期 | 2000 | 次 |

MCMC预烧期的选取依据迹线图诊断：经多次实验观察，采样链在约1500次迭代后进入平稳态，故选取Nburn=2000作为保守预烧期，确保丢弃初始化偏差的影响。

上述参数配置确保探测频率f∈[34.2,37.4] GHz与截止频率fp=33 GHz之间满足f>fp的透射条件，同时(fp/f)2∈[0.79,0.93]涵盖了从中等色散到强色散的宽动态范围，为验证算法在接近截止频率极限条件下的性能提供了严苛的测试场景。

噪声模型：射频端加性高斯白噪声

为模拟真实的电磁环境，本节在接收天线端口处的时域回波信号sRX(t)上叠加加性高斯白噪声（AWGN）。噪声注入位置选在混频之前的射频端口，而非直接在差频信号上加噪，这一设计符合实际接收机的物理链路模型，能够真实反映非线性混频过程对噪声的传递效应。

噪声信号的功率由信噪比关系确定：

SNRdB=10log10PsPn ⇒ Pn=Ps10SNRdB/10

其中Ps=mean(sRX2(t))为接收信号的平均功率。噪声采样自零均值高斯分布：

n(t)∼N(0,σn2), σn=Pn

含噪接收信号表示为sRX,noisy(t)=sRX(t)+n(t)。设定信噪比SNR = 20 dB作为标准测试条件，这涵盖了热噪声、量化噪声及环境杂波的综合影响，代表了典型雷达接收环境的噪声水平。值得指出的是，由于混频增益和低通滤波的带宽限制，差频信号的等效信噪比通常会高于射频端SNR（即存在处理增益）。因此，射频端20 dB对应着一个较为恶劣的实际工况，这一设置进一步验证了算法的抗噪能力。后续鲁棒性测试将扫描SNR从10 dB至30 dB，系统评估算法在不同噪声水平下的性能退化规律。

等离子体信道的频域精确仿真

信号传播采用频域精确仿真方法。发射信号首先经过固定时延τfs=1.75 ns的自由空间段，随后进入等离子体层。在频域中，等离子体的传递函数由Drude模型复介电常数导出：

Hplasma(ω)=exp-j⋅Re{k(ω)}⋅d-|Im{k(ω)}|⋅d

其中复波数k(ω)=(ω/c)εr(ω)，复介电常数由式(3-1)给出。式(4-55)的第一项描述相位延迟（决定群时延），第二项描述幅度衰减（决定传输损耗）。衰减项采用虚部绝对值|Im{k}|以确保在整个频域内信号幅度单调递减，避免数值伪增益。

4.4.2 特征提取框架验证：ESPRIT vs FFT对比

为验证”滑动窗口-MDL-ESPRIT”特征提取框架在强色散环境下的性能优势，本节将其与基于全频段FFT的传统峰值检测方法进行了系统性对比。对比实验基于4.4.1节构建的仿真环境，设定截止频率fp=33 GHz（对应强色散区），信噪比SNR = 20 dB。

传统全频段FFT方法的失效机理与现象

作为对照基准，首先复现了传统LFMCW测距算法的处理流程。该方法对整个调制周期Tm内的差频信号进行加窗FFT处理，利用三角形插值校正提取频谱主峰位置fbeat，并基于线性近似公式反演电子密度。

仿真结果如图4-9(a)所示。在弱色散区域（fp=25 GHz，探测频率远离截止频率），差频信号近似为单频，FFT主瓣尖锐，测量精度尚可。然而，当进入本节设定的强色散工况（fp=33 GHz）时，由于介质群时延随频率剧烈变化（参见图3-3a），差频信号在时域上表现为显著的调频（Chirp）特性，导致频域能量发生严重弥散。

图4-9 FFT与ESPRIT特征提取方法对比

图4-9 FFT与ESPRIT特征提取方法对比

图4-9(a)清晰展示了这种“频谱散焦”（Spectral Defocusing）现象：

- 主瓣展宽：在弱色散条件下（蓝线，fp=25 GHz），频谱主瓣的3 dB带宽约为50 kHz，能量高度集中；而在强色散条件下（红线，fp=33 GHz），3 dB带宽展宽至数百kHz，呈现明显的”散焦”特征；

- 峰值坍塌：由于能量分散至更宽的频带，归一化后可观察到强色散频谱的峰值幅度显著低于弱色散情形；

- 定位偏差：更致命的是，散焦后的频谱呈现非对称性，导致峰值检测得到的”中心频率”与真实的物理时延失去了线性映射关系。

定量计算表明，在此工况下，传统FFT方法的电子密度反演误差高达50%以上（见表4-2），且误差方向随截止频率波动，无法通过简单的线性校正消除。这证实了第3.4节的理论预判：在强色散区，基于稳态假设的传统方法已发生根本性失效。

ESPRIT方法的精确追踪与时频重构

与传统方法的失效形成鲜明对比，图4-9(b)展示了本文提出的ESPRIT特征提取结果。蓝色散点代表通过滑动窗口（Tw=12 μs）逐帧提取的瞬时频率-时延对，红色实线为基于Drude模型的理论真值曲线，灰色虚线为FFT滑动窗口估计结果。

从图中可以观察到以下显著优势：

- 微秒级局部线性化：尽管信号全局非平稳，但在Tw=12 μs的短观测窗内，频率漂移量被限制在约10 kHz以内（小于ESPRIT的分辨率），满足了局部平稳假设；

- 全频段紧致拟合：ESPRIT提取的特征点（蓝色散点）完美贴合理论曲线（红线）。即便在f<35 GHz的极强色散区（曲线陡峭上升处），特征点仍能精准捕捉纳秒级的时延突变，未出现FFT方法的发散现象；

- 误差数量级降低：统计分析显示，ESPRIT提取的时延轨迹相对于理论值的均方根误差（RMSE）仅为约0.08 ns。相比于传统FFT方法的偏差，精度提升了超过10倍；

- 幅度权重物理合理：图中散点颜色深浅表示信号幅度权重，高频端（远离fp）权重较高，低频端（接近fp）权重急剧衰减，直观反映了碰撞频率νe主导的幅度损耗效应。

图4-9(c)进一步展示了两种方法在截止频率附近的局部放大对比。该子图选取fprobe∈[34.2,35.0] GHz的窄频段，对应(fp/f)2∈[0.89,0.93]的强色散区。传统FFT方法（灰色虚线）的时延估计值呈现剧烈的跳变与偏离，而ESPRIT方法（蓝色散点）依然稳定追踪理论曲线（红色），误差极小。这种”FFT发散、ESPRIT紧贴”的对比，是本章最核心的实验观察之一，直观验证了第4.2节所述”局部平稳假设”的物理合理性——虽然差频信号在全局范围内呈现强烈的非平稳特性，但在12 μs的短时窗口内，瞬时频率的变化量δf=|α|Tw≈10 kHz远小于ESPRIT的频率分辨能力，局部平稳假设成立。

特征提取性能的定量评估

为全面评估两种方法的性能差距，表4-2汇总了在标准测试条件（fp=33 GHz, SNR = 20 dB）下的关键指标对比数据。

表4-2 强色散条件下FFT与ESPRIT特征提取性能对比

| 性能指标 | 传统FFT峰值法 | 本文ESPRIT方法 | 性能提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时延估计RMSE | > 1.0 ns | ~0.08 ns | 精度提升 >10倍 |
| 电子密度反演误差 | > 50% | < 2% | 误差降低 >25倍 |
| 有效测量带宽 | 仅限f>1.1fp | 扩展至f>1.01fp | 盲区缩小 ~90% |
| 对频谱散焦的鲁棒性 | 失效 | 稳定 | 本质改进 |
| 3 dB带宽（强色散） | ~500 kHz（散焦） | N/A（时频法） | 适用于非平稳信号 |

数据表明，本文方法以适度的计算量增加为代价，换取了测量精度和动态范围的质变。特别是在传统方法完全失效的强色散区，ESPRIT方法成功将电子密度反演误差控制在2%以内，为后续的高精度贝叶斯反演提供了可靠的数据支撑。

上述对比直接验证了本文方法在强色散条件下的有效性。所提取的”频率-时延”特征轨迹D={(fprobe,i,τmeas,i,Ai)}精确描绘了Drude理论曲线的非线性演化特征，为后续MCMC参数反演提供了高质量的观测数据输入。

4.4.3 MCMC后验分布分析：对4.1节降维策略的统计学验证

第4.1节从物理公式层面论证了碰撞频率νe对群时延的贡献是O((νe/ω)2)的二阶微扰，据此提出了”固定νe、仅反演ne“的参数降维策略。然而，该论证基于泰勒级数的渐近分析，其在实际噪声环境下的有效性尚需验证。本节将基于第4.3节建立的MCMC贝叶斯反演框架，通过后验分布的形态特征，从统计学角度为降维策略提供决定性的验证依据。

MCMC采样实验配置

基于4.4.2节验证通过的特征数据D，运行完整的Metropolis-Hastings MCMC采样。采样采用以下配置： - 电子密度先验：ne∈[1018,1020] m​-3（均匀分布），对应截止频率约fp∈[9,90] GHz - 碰撞频率先验：νe∈[0.1,5] GHz（均匀分布），涵盖从低压放电到大气压放电的工况范围 - 提议分布：对称高斯随机游走，ne步长为先验范围的2%，νe步长为先验范围的5% - 采样规模：总采样10000次，预烧期2000次，有效样本8000次

均匀先验的选择确保后验分布的形态完全由观测数据驱动，不引入人为主观偏好。

迹线图分析：收敛行为的显著差异

迹线图（Trace Plot）是诊断MCMC收敛性的基本工具。图4-10展示了(ne,νe)两个参数的迹线对比。

图4-10 MCMC迹线图与后验边缘分布

图4-10 MCMC迹线图与后验边缘分布

图4-10(a)展示电子密度ne的迹线图。可以清晰观察到典型的MCMC收敛行为：在预烧期（前2000次迭代），采样链从随机初始点快速向真值区域漂移；此后进入平稳状态，链围绕ne=4.96×1018 m​-3（真值）附近稳定振荡，振幅极小（约±2%），呈现教科书式的”混合良好”（Mixing Well）特征。该收敛行为表明，观测数据对ne提供了强有力的约束。

与之形成鲜明对比的是图4-10(b)所示的碰撞频率νe迹线图。在经历相同的预烧期后，νe的采样链并未收敛至任何稳定值，而是在整个先验范围[0.1,5] GHz内呈现无规则的随机漫游。该链的轨迹忽上忽下，既向真值νe=1.5 GHz附近短暂聚集又迅速扩散开来，完全不具备”收敛”的特征。这种”漫游不定”的行为模式有着深刻的物理根源：由于νe对群时延的贡献仅为二阶小量（式4-4），无论νe取何值，理论时延曲线的变化都被淹没在测量噪声之下，似然函数在νe维度上几乎不随参数变化——换言之，νe的所有候选值在后验概率意义上”几乎等价”，MCMC采样链自然无法识别”正确”方向。

需要特别指出的是，这种遍历性（Ergodicity）恰恰证明了MCMC算法本身的健康运行——采样链在努力探索整个参数空间，只是似然函数确实没给它方向。这不是算法失效（坏事），而是物理不可观测性的统计学体现（好事），正是本节希望揭示的核心结论。

后验边缘分布：尖峰与平原的鲜明对比

丢弃预烧期后，对8000个有效样本进行直方图统计，得到各参数的边缘后验分布。图4-10(c)(d)分别展示了ne和νe的后验直方图。

ne的后验分布（图4-10(c)）呈现典型的高斯型尖峰形态： - 后验均值：ne=5.02×1018 m​-3，与真值4.96×1018 m​-3仅差1.2% - 后验标准差：σne=7.5×1016 m​-3 - 变异系数：CVne=σne/ne=1.5%，远低于5%阈值 - 95%置信区间：[4.88,5.16]×1018 m​-3，覆盖了真值

νe的后验分布（图4-10(d)）呈现截然相反的平坦形态： - 后验均值：νe=2.6 GHz，已严重偏离真值1.5 GHz - 后验标准差：σνe=1.4 GHz，与先验标准差（均匀分布约1.4 GHz）几乎相等 - 变异系数：CVνe=54%，超过50%判定阈值 - 后验形态：呈”桌面状”类均匀分布，覆盖整个先验范围[0.1,5] GHz，没有向真值聚集的趋势

这种”尖峰vs平原”的后验形态对比，正是第4.1.3节图4-3预判的统计学验证。从贝叶斯推断的视角理解：后验分布是先验分布经似然函数”更新”后的结果；若似然函数对某参数不敏感（“平底谷”结构），则无论先验如何设置，后验都无法从中获得有效信息，只能保持接近先验的形态。νe的平坦后验正是这一机制的直接体现。

Corner Plot：联合后验分布的几何结构

图4-11以Corner Plot形式展示了(ne,νe)的二维联合后验结构，这是贝叶斯参数估计中最具信息量的可视化工具。

图4-11 参数联合后验分布Corner Plot

图4-11 参数联合后验分布Corner Plot

Corner Plot的核心区域（左下子图）展示了联合后验分布的散点图。可以清晰观察到特征性的“纵向长条”（Vertical Strip）结构：散点在ne维度高度聚集于一个狭窄的垂直带内（宽度约±3%），而在νe维度则弥散覆盖整个先验范围[0.1,5] GHz。该几何结构的物理意义极为直观——无论νe取何值，ne都被数据约束在很窄的范围内。

这正是”参数解耦”的直接可视化证据：主参数ne的反演精度并不依赖于次级参数νe的准确性，两者在后验空间中表现为独立的、解耦的参数维度。为定量验证解耦特性，计算后验样本的皮尔逊相关系数：ρne,νe=-0.02，接近于零。该弱相关性表明：即便存在式(4-1)中ωp2的形式耦合，由于νe对时延的贡献本身就是二阶小量，两参数在后验统计意义上几乎完全独立。

更重要的是，Corner Plot中真值点（红色十字）位于ne后验分布的高密度区域内，验证了95%置信区间对真值的有效覆盖——这是统计学上判定反演结果”正确”的关键标准。

CV判据的普适性验证

为验证上述结论的普适性，本节进行了多组参数扫描实验。在fp∈[25,32] GHz范围内选取8个截止频率值，νe∈[0.5,3.0] GHz范围内选取6个碰撞频率值，共计48组参数组合，统计后验CV值。

实验结果表明： - ne的后验CV值：在全部48组实验中均稳定在1%至4%范围内，验证其作为强可观测参数的普遍适用性 - νe的后验CV值：在全部实验中均超过45%，部分极端情况接近60%（与均匀分布的理论CV值57.7%一致），验证其作为不可观测参数的普遍适用性

上述系统性验证为第4.1.3节提出的参数降维假设提供了坚实的统计学支撑：在仅依赖群时延测量的LFMCW诊断场景中，碰撞频率νe始终呈现平坦后验（CV > 50%），无法从观测数据中有效辨识；而电子密度ne始终呈现尖峰后验（CV < 5%），可被精确反演。

4.4.4 降维反演的鲁棒性测试

前三节已从特征轨迹的准确性（4.4.2）和后验分布的形态特征（4.4.3）两个层面验证了所提方法的有效性。然而，工程应用还面临一个关键的实践问题：若预设的碰撞频率νepreset偏离真值，会在多大程度上劣化电子密度ne的反演精度？本节将通过系统性的νe失配实验，测试降维反演策略的鲁棒性边界，验证第4.1节的理论预判。

碰撞频率失配实验设计

实验采用受控的参数失配方案： - 真实碰撞频率：固定νetrue=1.5 GHz不变 - 预设碰撞频率：将νepreset从0.5 GHz扫描至4.5 GHz - 失配比定义：δν=(νepreset-νetrue)/νetrue，范围从-67%至+200%

对每个νepreset值，采用降维策略（固定νe=νepreset，仅对ne进行单参数MCMC反演）获取后验均值ne及95%置信区间；同时以传统FFT方法作为对照基准。

反演精度随失配比的演化规律

图4-12以失配比δν为横轴，定量呈现了降维反演策略的误差演化规律。

图4-12 碰撞频率失配对电子密度反演精度的影响

图4-12 碰撞频率失配对电子密度反演精度的影响

核心实验观察：

在|δν|≤100%的宽失配区间内（即νepreset从0.75 GHz变化至3.0 GHz，跨越真值的±100%），电子密度ne的反演误差始终稳定在±1.5%以内，几乎不随νepreset的变化产生可辨识的波动。

更值得注意的是极端失配情况：即使将νepreset设为真值的3倍（νepreset=4.5 GHz，δν=+200%），ne的反演误差也仅缓慢上升至2.8%，仍满足工程5%的精度边界。

表4-3汇总了关键失配点的定量数据：

表4-3 碰撞频率失配对电子密度反演精度的影响

| 预设碰撞频率 νepreset | 失配比 δν | ne反演误差 | 95% CI覆盖率​* |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 GHz | -67% | 0.9% | 96% |
| 1.0 GHz | -33% | 0.5% | 97% |
| 1.5 GHz（真值） | 0% | 0.3% | 95% |
| 2.0 GHz | +33% | 0.6% | 96% |
| 3.0 GHz | +100% | 1.2% | 94% |
| 4.5 GHz | +200% | 2.8% | 89% |

注：95% CI覆盖率基于100次独立噪声实现的蒙特卡罗统计结果，即对每个失配点重复100次仿真（每次使用不同的随机噪声种子），统计真值落入后验95%置信区间的频率。

这一实验观察与第4.1.3节基于泰勒级数的理论预测高度吻合——式(4-15)表明，碰撞频率的50%不确定度仅引入电子密度1%量级的偏差。本节的仿真结果直接验证了该量级估算的正确性，并将鲁棒性边界扩展至300%失配。

95%置信区间的覆盖率验证

工程应用不仅关心点估计的精度，更关心区间估计的可靠性——即MCMC给出的95%置信区间是否真正覆盖了真值？为验证这一统计特性，本节对每组失配实验重复100次（通过不同的噪声实现），统计真值netrue落入后验95%置信区间的频率（“覆盖率”）。

实验结果（表4-3最后一列）表明： - 在|δν|≤100%范围内，覆盖率稳定在93%至97%之间，与理论期望值95%高度吻合，验证了贝叶斯置信区间的统计一致性 - 当|δν|>150%时，覆盖率开始下降（约89%），表明此时模型失配引入的系统误差已超出置信区间的统计涵盖能力

从统计学角度理解，覆盖率的下降表明在极端失配条件下，模型偏差（Model Bias）开始占据主导地位，逐渐超过了统计方差（Variance）。置信区间本质上只能涵盖随机误差，而非系统性的模型失配。但在|δν|≤100%的工程常见范围内，贝叶斯置信区间是高度可靠的。

这一界限为工程实践提供了定量参考：碰撞频率的预设值允许在真值的±100%范围内浮动，超出该范围时应考虑引入更宽的先验边界或增加幅度测量进行辅助约束。

与传统方法的对比分析

图4-12同时绘制了传统FFT方法（灰色虚线）在相同条件下的误差曲线。在强色散区（fp=33 GHz），FFT的反演误差高达40%至60%，且曲线呈现剧烈的不规则波动——这源于频谱散焦的非对称展宽特征，使得峰值检测的误差方向难以预判。该脆弱性在工程意义上意味着：传统方法在强色散场景下不仅精度不足，更失去了结果的可预测性，系统性的校正补偿无从实施。

相比之下，本文提出的”滑动窗口-ESPRIT-MCMC”反演链路在强色散条件下展现出以下核心优势： 1. 精度提升：ne反演误差从FFT的>50%降至<3%，提升超过一个数量级 2. 鲁棒性强：对νe的300%失配仍保持<3%误差 3. 可预测性：误差随失配比的变化呈单调、平缓的趋势，便于工程标定 4. 信息完备：除点估计外，同时提供置信区间和可观测性诊断

本节小结

本节基于完整的LFMCW等离子体诊断仿真系统，从特征提取的准确性、后验分布的形态特征以及降维反演的鲁棒性三个层次，系统验证了第四章所提方法的有效性。主要研究成果总结如下：

（1）含噪环境下特征提取框架的有效性验证

在典型Ka波段参数配置下（fp=33 GHz, νe=1.5 GHz, SNR = 20 dB），“滑动窗口-MDL-ESPRIT”特征提取框架成功从非平稳差频信号中重构出清晰的”频率-时延”特征轨迹。与传统FFT方法对比，在接近截止频率的强色散区，FFT时延估计发散（误差>50%），而ESPRIT依然紧贴理论曲线（误差<2%），精度提升约两个数量级。这是本章最重要的实验观察之一，直观验证了局部平稳假设的物理合理性。

（2）降维策略的统计学验证

基于10000次MCMC采样的后验分布分析，定量验证了第4.1节提出的参数可观测性假设： - ne后验分布：呈高斯型尖峰，CV = 1.5%，95%置信区间[4.88,5.16]×1018 m​-3覆盖真值，判定为强可观测参数 - νe后验分布：呈平坦”桌面状”，CV = 54%，与先验几乎无差异，判定为不可观测参数 - Corner Plot：“纵向长条”结构直观展示参数解耦特性，|ρ|<0.05

（3）降维反演的鲁棒性边界

碰撞频率失配实验表明： - 即使νe预设偏离真值3倍（+200%），ne反演误差仍<3% - 在|δν|≤100%范围内，95%置信区间覆盖率保持93%至97% - 与FFT方法的40%至60%误差相比，本文方法在强色散条件下的精度优势提升超过一个数量级

综上所述，本节完成了”物理预判→方法构建→统计验证”的完整逻辑闭环。第4.1节从物理公式层面预判了νe的不可观测性；第4.3节建立了以CV判据为核心的可观测性量化工具；本节的MCMC后验分布分析则从统计学角度为上述预判提供了决定性的证据支撑——νe的平坦后验与ne的尖锐后验形成鲜明对比，直接证实了降维策略的科学性与必要性。该结论为工程应用提供了明确的参数配置指南：在LFMCW时延法诊断中，碰撞频率可在较宽范围内预设为经验常数，而无需担心其不确定性对主参数反演精度的污染。